別記第1号様式（第5条関係）

| 市町村受付No. |  |  | 市 町 村 用 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 |  |  | １補助対象 ２補助対象外 |  | 登録番号 No. |  |  |  |  |  |
| 浄化槽設置届出書 年 月 日 市町村長 様 設置者の住所 〒 (ﾌﾘｶﾞﾅ) 氏 名(法人にあっては､名称及び代表者の氏名･担当部署名) TEL(自 宅) 印 (勤務先) 浄化槽を設置したいので、浄化槽法第５条第１項の規定により次のとおり届け出ます。 |  |  |  |  |  |  | 地域振興局土木部受付印 |  | 市町村受付印 |  |
| 1 設 置 場 所 |  | 住 所 (ﾌﾘｶﾞﾅ) TEL 氏名(名称） |  |  |  |  | 12 付近の見取図 | (方位･目標物を明示) |  |  |
| 2 種 類 |  | ① 国土交通大臣形式適合認定浄化槽 ② その他 型 式( ) メーカー名( ) 認定番号( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 建築物の用途 |  |  |  | 延べ面積 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 4 処理対象人員 |  | 人 |  | 使用予定人員 | 人 |  |  |  |  |  |
| 5 算 定 根 拠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 処 理 能 力 |  | イ 日平均汚水量 |  |  | ㎥/日 |  |  |  |  |  |
|  |  | ロ 生物化学的酸素要求量の除去率 |  |  | ％ |  |  |  |  |  |
|  |  | ハ 放流水の生物化学的酸素要求量 |  |  | mg/ℓ |  |  |  |  |  |
| 7 放流先又 は放流方法 |  | ①側溝 ②河川 ③水路 ④海域 ⑤その他（ ） |  |  |  | 13 保守点検を行 う予定の浄化槽 保守点検業者の 氏名又は名称 及び登録番号 | 氏名又は名称 印 登録番号 TEL |  |  |  |
| 8 工事予定業者 |  | 住所 氏名又は名称 登録番号(届出番号） |  |  |  | 14 清掃を行う予 定の浄化槽清掃 業者の氏名又は 名称 | 氏名又は名称 印 TEL |  |  |  |
| 9 着工予定 |  | 年 月 日 |  |  |  | 誓 約 書 年 月 日 市町村長 様 設置者の住所 氏名(法人にあっては､名称及び代表者の氏名･担当部署名) 印 私が浄化槽を設置するに当たり、下記のことを誓約します。 記 1 放流水等による紛争が生じたり、苦情があった場合には、私の責任にお いて当該者間で解決します。 2 浄化槽の使用については、使用の準則を遵守し、保守点検、清掃につい ては、浄化槽法第４条第７項及び第８項の規定に基づく保守点検及び清掃 の技術上の基準に従います。 3 浄化槽の清掃は年１回以上、保守点検は厚生省令で定められた回数以上 を必ず実施します。 4 放流水の消毒については、消毒剤が不足しないよう定期的に補てんします。 5 浄化槽の使用開始３か月後の浄化槽法第７条に基づく法定検査(水質検査 等)及び毎年１回の浄化槽法第１１条に基づく法定検査(定期検査）を必ず 受けます。 6 上記のほか関係法規を遵守します。 |  |  |  |  |
| 10 使用開始予定 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 現在の状況 |  | ①汲取 ②単独 ③合併 ④新設 ⑤その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ 特記事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政庁記入欄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(添付書類）１　浄化槽法第７条及び第１１条の規定に基づく法定検査依頼書

２　配置図（建築物及び浄化槽の位置並びに排水系統を明示したもの。）                    浄化槽第7条･第11条検査依頼確認

３　建築物の各階平面図

４　浄化槽の構造及び設備を明らかにする平面図､立面図､構造図､設計計算書､仕様書並びに処理工程図　            印

（注　　意）１　２欄及び７欄は該当する事項を○で囲むこと。

２　４欄は、処理対象人員と使用予定人員が当面異なる場合に、その使用予定人員を記入すること。

３　12欄は、設置位置、放流経路、放流先、方位、道路及び目標となる地物を明示すること。    　　　     (日本工業規格Ａ４）