別記第3号様式（第6条関係）

浄化槽維持管理通知書

第　　　　　号

年　　月　　日

様

長洲町長　　　　　　　　　印

| 設置場所 | 長洲町 大字 番地 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 処理方式 |  | 人槽 | 人槽 |

あなたが今回設置される浄化槽について､　　　　年　　月　　日次のとおり届出・通知を受けました。

浄化槽の正常な機能を発揮させ、その放流水の適正な水質を確保するため下記事項を守ってください。

1　使用上の注意

(1)水洗便所には水に溶けやすいトイレットペーパー以外のもの(塩酸､アルカリ類､殺虫剤､洗剤､防臭剤､ビニール、ゴム製品、雑用紙、衣類、綿等)を流さないこと｡

(2)水洗便所使用後は必ず水を流すこと｡

(3)ばっ気型の浄化槽ではモーター等を止めないこと｡

(4)放流水消毒槽の消毒薬の補給を適切に行うこと｡

(5)その他使用時の注意事項については、浄化槽工事業者、浄化槽保守点検業者等の指導を受けること。

2　保守点検及び清掃

(1)保守点検を実施すること｡

保守点検は、槽の単位装置や付属機器類の作動状況、施設全体の運転状況及び放流水の水質を調べ異常や故障を早期に発見し、予防的措置を講ずる作業で、貴施設は　　月に　　回以上実施しなければなりません｡

保守点検は、県知事登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託することができます｡

(2)清掃を実施すること｡

清掃は、浄化槽内に生じた汚泥等の引出し、その引出し後の汚泥等の調整並びにこれらに伴う単位

装置及び付属機器類の洗浄、掃除等を行う作業で、年1 回以上実施しなければなりません｡

清掃は、浄化槽法第35 条に基づく市町村長の許可を受けた者に委託することができます｡

3　指定検査機関による水質検査

指定検査機関（公益社団法人熊本県浄化槽協会）による、次の水質に関する検査を受けなければなりません｡

(1)設置後の水質検査（浄化槽法第7 条）

浄化槽の使用開始後3 か月を経過した日から5 か月間に検査を受けること｡

(2)定期検査（浄化槽法第11 条）

毎年1 回検査を受けること｡

4　放流水質の基準

放流水のＢＯＤ(生物化学的酸素要求量)は20mg/ﾘｯﾄﾙ以下とすること｡

5　維持管理(保守点検･清掃)記録の保存

浄化槽の維持管理に関する記録を作成し、又は業者から交付を受け、3 年間保存しなければなりません｡

6　その他

浄化槽を使用開始したときは、浄化槽使用開始報告書を、使用を廃止したときは、浄化槽使用廃止届出書を30 日以内に提出しなければなりません｡