## その1
別記第9号様式（第29条関係）
保守点検記録カード（腐敗タンク方式） |  |  |  | 浄化槽保守 点検業者 | 印
名称及び 人槽 |  |  | 浄化槽管理者名 （浄化槽設置者）
保守点検年月日
保守点検実施者 （浄化槽管理士）
マンホール破損等 |  | 有・無
インバートます等の異物、 汚水の流れ具合 |  | 良・不良
通気管等の状況
衛生害虫発生の有無 |  | 有・無
臭気の有無 |  | 有・無
腐敗タンク及び酸化タンク | スカムの状況 | 有・無 cm
| 汚泥の状況 | 有・無 cm
スロット 移流部等の状況
| 散水、流水の状況 | 良・不良
| 生物相の状況 | 良・不良
消毒装置 | 薬剤の補給状況 | 要（ g）・不要
| 薬剤の接水状況 | 良・不良
| 異物等の有無 | 有・無
ポンプ系統 | 作動状況 | 良・不良
注油の状況
放流水水質 | 温度 | 度
| 透視度 | cm
pH
| 亜硝酸反応 | ＋・－
| 残留塩素 | mg/ℓ
その他の特記事項

## その2
別記第9号様式（第29条関係）
保守点検記録カード（全ばっ気方式） |  |  |  | 浄化槽保守 点検業者 | 印
名称及び 人槽 |  |  | 浄化槽管理者名 （浄化槽設置者）
保守点検年月日
保守点検実施者 (浄化槽管理士)
マンホール破損等 |  | 有・無
インバートます等の異物、 汚水の流れ具合 |  | 良・不良
衛生害虫発生の有無 |  | 有・無
臭気の有無 |  | 有・無
ばっ気槽（室） | 生物相の状況 | 良・不良
| かくはん、回流の状況 | 良・不良
| ＳＶ(30分間) | ％
| ＭＬＳＳ | mg/ℓ
| ＤＯ | mg/ℓ
(室) 沈殿槽 | スカム等の有無 | 有・無
| 汚泥等流出の有無 | 有・無
消毒装置 | 薬剤の補給状況 | 要（ g）・不要
| 薬剤の接水状況 | 良・不良
| 異物等の有無 | 有・無
ポンプ系統 ブロワー及び | 作動状況 | 良・不良
注油の状況
| 温度、音、振動等 | 有・無
放流水水質 | 温度 | 度
| 透視度 | cm
pH
| 亜硝酸反応 | ＋・－
| 残留塩素 | mg/ℓ
その他の特記事項

## その3
別記第9号様式（第29条関係）
保守点検記録カード（分離接触ばっ気方式） |  |  |  | 浄化槽保守 点検業者 | 印
名称及び 人槽 |  |  | 浄化槽管理者名 （浄化槽設置者）
保守点検年月日
保守点検実施者 (浄化槽管理士)
マンホール破損等 |  | 有・無
インバートます等の異物、 汚水の流れ具合 |  | 良・不良
衛生害虫発生の有無 |  | 有・無
臭気の有無 |  | 有・無
槽(室) 沈殿分離 | スカムの状況 | 有・無 cm
| 汚泥の状況 | 有・無 cm
接触ばっ気槽（室） | 生物膜の状況 | 良・不良
| かくはん、 回流の状況 | 良・不良
| ＤＯ | mg/ℓ
| 逆洗の必要性 | 要・不要
| 汚泥の移送 | 要・不要
(室) 沈殿槽 | スカム等の有無 | 有・無
| 汚泥等流出の有無 | 有・無
消毒装置 | 薬剤の補給状況 | 要（ g）・不要
| 薬剤の接水状況 | 良・不良
| 異物等の有無 | 有・無
ポンプ系統 ブロワー及び | 作動状況 | 良・不良
注油の状況
| 温度、音、振動等 | 有・無
放流水水質 | 温度 | 度
| 透視度 | cm
pH
| 亜硝酸反応 | ＋・－
| 残留塩素 | mg/ℓ
その他の特記事項

## その4
別記第9号様式（第29条関係）
保守点検記録カード（分離ばっ気方式） |  |  |  | 浄化槽保守 点検業者 | 印
名称及び 人槽 |  |  | 浄化槽管理者名 （浄化槽設置者）
保守点検年月日
保守点検実施者 (浄化槽管理士)
マンホール破損等 |  | 有・無
インバートます等の異物、 汚水の流れ具合 |  | 良・不良
衛生害虫発生の有無 |  | 有・無
臭気の有無 |  | 有・無
槽(室) 沈殿分離 | スカムの状況 | 有・無 cm
| 汚泥の状況 | 有・無 cm
接触ばっ気槽（室） | 生物相の状況 | 良・不良
| かくはん、回流の状況 | 良・不良
| ＳＶ(30分間) | ％
| ＭＬＳＳ | mg/ℓ
| ＤＯ | mg/ℓ
(室) 沈殿槽 | スカム等の有無 | 有・無
| 汚泥等流出の有無 | 有・無
消毒装置 | 薬剤の補給状況 | 要（ g）・不要
| 薬剤の接水状況 | 良・不良
| 異物等の有無 | 有・無
ポンプ系統 ブロワー及び | 作動状況 | 良・不良
注油の状況
| 温度、音、振動等 | 有・無
放流水水質 | 温度 | 度
| 透視度 | cm
pH
| 亜硝酸反応 | ＋・－
| 残留塩素 | mg/ℓ
その他の特記事項

## その5
別記第9号様式（第29条関係）
小型浄化槽（5～10人槽）の保守点検記録票
[11 empty] | 都道府県コード |  |  | 4 | 3 |  | 検印
保守点検の日時： 年 月 日 AM・PM（ : ）
浄化槽の使用者名： | [9 empty] | 住所：
浄化槽の管理者名： | [9 empty] | 巡回用件：定期・契約・要請・その他（ ）
メーカー名・型式名： | [9 empty] | 処理対象人員： 人 実使用人員： 人
処理方式：嫌気ろ床接触ばっ気方式・分離接触ばっ気方式・その他（ ）
天候： |  |  | 気温： ℃ |  |  | 異常な臭気：有・無 |  |  | 異常な騒音：有・無 |  |  |  | 異常な振動：有・無
検 水 |  |  |  |  | 外 観 |  |  | 臭 気 |  |  | 水 温 | 透視度 |  | pH |  | 亜硝酸 | 残留塩素
嫌気ろ床槽 (沈殿分離槽） 流出水 |  |  |  | 第1室 |  |  |  | 無･微･有( ) |  |  |  | cm
|  |  |  | 第2室 |  |  |  | 無･微･有( ) |  |  |  | cm
接触ばっ気槽内水 | [7 empty] | 無･微･有( ) |  |  | ℃ | cm
沈殿槽流出水 | [7 empty] | 無･微･有( )
消毒槽流出水 | [16 empty] | mg/ℓ
接触ばっ気槽内のＤＯ分布 | [5 empty] | 上部 mg/ℓ |  | 中部 mg/ℓ |  |  | 下部 mg/ℓ |  | その他 mg/ℓ
その他の分析結果
注) | １ 外観:嫌気ろ床槽第２室以降ではミジンコの有無も確認すること。
２ 臭気：有の場合はその特徴を記入する。（ａ:下水臭、b:し尿臭、c:腐敗臭、d:カビ臭、e:その他）
点検箇所 |  |  |  | 点検すべき状況
流入管きょ |  |  |  | 点検ますのふたの密閉状況（良・不良） | [6 empty] | 滞水（有･無） 漏水（有･無）
異物等の堆積又は付着（有･無）
放流管きょ |  |  |  | 異物等の堆積又は付着（有･無） | [6 empty] | 滞水（有･無） 漏水（有･無）
沈殿分離槽 嫌気ろ床槽 |  | 第１室 |  | 異常な水位の上昇（有（ cm）・無）
|  |  |  | 蚊・はえ等の発生状況（有・無） | [6 empty] | スカムの生成状況 （有（ cm）・無）
|  |  |  | 異物の流入状況（有・無） | [6 empty] | 堆積汚泥の生成状況（有（ cm）・無）
|  | 第２室 |  | 異常な水位の上昇（有（ cm）・無）
|  |  |  | 蚊・はえ等の発生状況（有・無） | [6 empty] | スカムの生成状況 （有（ cm）・無）
|  |  |  | 異物の流入状況（有・無） | [6 empty] | 堆積汚泥の生成状況（有（ cm）・無）
接触ばっ気槽 |  |  |  | ばっ気かくはんの状況（良・不良） | [6 empty] | 泡の生成状況（無・少・多）
汚泥移送装置の有無（有・無）（有の場合：運転中(移送水量： ℓ/分( ㎥/日)・停止中
沈殿槽 |  |  |  | 処理水の越流状況（良・不良） | [6 empty] | スカムの生成状況 （有（ cm）・無）
堆積汚泥の生成状況（有（ cm）・無）
消毒槽 |  |  |  | 処理水との接触状況（良・不良） | [6 empty] | 消毒剤の名称：
|  |  |  | 沈殿物の生成状況 （有（ cm）・無） | [6 empty] | 残留量： 錠、補給量： 錠
送風機 |  |  |  | 作動状況（良・不良） 水道の積算流量計の有無（有・無）
定期清掃 |  |  |  | 予定年月（ 年 月）
点検の結果及び処置 | 流入管きょ及び放流管きょ | [5 empty] | 清掃（要：流入管きょ・放流管きょ）
| 嫌気ろ床槽（沈殿分離槽） | [5 empty] | 清掃（要）
| 接触ばっ気槽 | [5 empty] | 清掃（要）、散気管の洗浄（要：実施、未実施）
ばっ気量の調整（要：実施、未実施）
逆洗及び剥離汚泥の移送（要：実施・未実施）
汚泥移送量の調整（要・不要）（実施： ℓ/分( ㎥/日)・未実施）
| 沈殿槽 | [5 empty] | 清掃（要）、スカム・堆積汚泥の移送（要:実施・未実施）
| 消毒槽 | [5 empty] | 清掃（要）
| 送風機 | [5 empty] | エアフィルターの洗浄(実施・未実施）、ダイアフラムの交換(実施・未実施)
| その他 | [5 empty] | 修理(要：具体的な内容 ）
改善工事（要：具体的な内容 ）
所見及び管理者への連絡事項
保守点検の担当者名 |  |  |  |  | 会社名： 印 | [8 empty] | 緊急時の連絡先 TEL. FAX.
(保守点検業者登録番号： ）
浄化槽管理士番号 |  |  |  |  | 住所：
TEL.

## その6
別記第9号様式（第29条関係）
清掃記録カード |  |  |  |  | 浄化槽 清掃業者 | 印
浄化槽 管理者 |  | 住 所 |  |  | 氏 名
処理方式 |  |  |  |  | 人 槽 | 人槽
清掃年月日 |  |  | 年 月 日
引き出し汚泥 | 単位装置名 |  | 沈殿分離室(槽) | ばっ気室(槽) | 沈殿室(槽)
| 引き出し汚泥量(㎥) |  | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥
機器類等の洗浄 ・清掃等の状況
汚泥の調整状況 (汚泥引き出し後) |  |  | 単独処理 | ばっ気方式 | SV30 ％
|  |  | 合併処理 | 活性汚泥方式 | MLSS mg/ℓ
汚泥の処分方法
その他の特記事項

## その7
別記第9号様式（第29条関係）
小型浄化槽（5～10人槽）の清掃記録票
検印
清掃の日時： 年 月 日 AM・PM（ : ）
浄化槽の使用者名： | [6 empty] | 住所：
浄化槽の管理者名： | [6 empty] | 巡回用件：定期・契約・要請・その他（ ）
メーカー名・型式名： | [6 empty] | 処理対象人員： 人 実使用人員： 人
処理方式：嫌気ろ床接触ばっ気方式・分離接触ばっ気方式・その他（ ）
天候： |  |  |  | 異常な臭気：有・無 |  | 異常な騒音：有・無 |  |  | 異常な振動：有・無
槽内に入って清掃作業を行う必要性 |  |  |  |  | 有・無（酸素濃度： (%/ppm)、硫化水素濃度： (ppm)）
清 掃 作 業 内 容
単位装置名 |  |  | 引き出し作業内容 | [6 empty] | 洗浄の実 施の有無 | 張り水の量
|  |  | 有・無 |  | 対 象 物 |  |  | 引き出し量
嫌気ろ床槽 （沈殿分離槽） |  | 第1室 | － |  | スカム・堆積物・全量・洗浄水 |  |  |  | ㎥ | 有・無 |  |  | ㎥
|  | 第2室 | 有・無 |  | スカム・堆積物・全量・洗浄水 |  |  |  | ㎥ | 有・無 |  |  | ㎥
接触ばっ気槽 |  |  | 有・無 |  | スカム・堆積物・全量・洗浄水 |  |  |  | ㎥ | 有・無 |  |  | ㎥
沈殿槽 |  |  | 有・無 |  | スカム・堆積物・全量・洗浄水 |  |  |  | ㎥ | 有・無 |  |  | ㎥
消毒槽 |  |  | 有・無 |  | スカム・堆積物・全量・洗浄水 |  |  |  | ㎥ | 有・無 | －
そ の 他 | 接触ばっ気槽第 室 |  | 有・無 |  | スカム・堆積物・全量・洗浄水 |  |  |  | ㎥ | 有・無 |  |  | ㎥
| 油脂分離槽 |  | 有・無 |  | スカム・堆積物・全量・洗浄水 |  |  |  | ㎥ | 有・無 |  |  | ㎥
| 原水ポンプ槽 |  | 有・無 |  | スカム・堆積物・全量・洗浄水 |  |  |  | ㎥ | 有・無 |  |  | ㎥
| 放流ポンプ槽 |  | 有・無 |  | スカム・堆積物・全量・洗浄水 |  |  |  | ㎥ | 有・無 | 張り水の種類 ・上水 ・その他 ( )
| 流入管きょ |  | 有・無 |  | 堆積物・全量・洗浄水 |  |  |  | ㎥ | 有・無
| 放流管きょ |  | 有・無 |  | 堆積物・全量・洗浄水 |  |  |  | ㎥ | 有・無
総 量 |  |  | 作業車（ ﾄﾝ車 台） | [5 empty] | ㎥ |  |  |  | ㎥
管理者への連絡事項 | 内部設備の破損・変形 |  |  | 有・無(その状況 ）
| 修理の必要性 |  |  | 有・無(その状況 ）
| 使用上の注意 |  |  | 有・無(その状況 ）
その他
清掃作業の担当者名 |  |  | 会社名： 印 | [6 empty] | 緊急時の連絡先 TEL. FAX.
住所：
TEL.