様式第３号（第２条第２項関係）

年　月　日

相馬地方広域水道企業団企業長　様

相馬地方広域水道企業団

水道技術管理者　　　　印

水道施設検査報告書

　水道法第１３条及び同施行規則第１１条の規定により、給水開始前の水道施設検査の結果を次のとおり報告します。

|  |  |
| --- | --- |
| 水道施設工事の名称 |  |
| 水道施設 | 名称 |  |
| 工事場所 |  |
| 工事区分 | 新設・増設・改造 |
| 工事の期間 | （着工）　年　月　日～（竣工）　年　月　日 |
| 検査事項 | 検査の内容 | 特記事項 |
| 検査事項 | 検査結果 |
| 施設の能力 | 取水・浄水・配水施設等の性能及び能力等 |  |  |
| 施設の流量 | 各流量、吐出量等 |  |  |
| 施設の圧力 | 吐出圧力等 |  |  |
| 施設の耐力 | コンクリート強度、水圧試験等 |  |  |
| 施設の汚染 | 施設の汚染の有無等 |  |  |
| 施設の漏れ | 構造物、配管、ポンプ、機械設備等の漏水 |  |  |
| その他の検査 |  |  |  |
| 検査所見 |  |